MODELLO 127.1: degrassatore + fossa imhoff + fitodepurazione a flusso superficiale

Dati di progetto	Note per la compilazione
A.E. =	Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda utilizzare un’ altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte. / Si ricorda che 1 A.E.= 60 mg/l di BOD5
Dotazione idrica lt/abitante/g =	Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche

Degrassatore : per scarichi di cucine domestiche
(Tr) Tempo di residenza idraulico (min)	Valori consigliati: 15 minuti sulla portata media
(Q) Portata di punta (litri/sec) =	Dati orientativi: bidè 00,5 l/s, lavabo 0,75 l/sec, acquaio 0,75 l/sec, doccia 0,5 l/sec, vasca da bagno 1,5 l/sec, lavastoviglie 1,5 l/sec
(V) Volume totale (litri) =	V = Q*Tr

Sedimentazione primaria (fossa Imhoff)
Totale (litri) =

Fitodepurazione a flusso superficiale
Tempo di permanenza (die) =
Portata (mc/die/Ab)
Carico organico massimo (KgBOD/ha/die) =
Profondità dell’acqua (m) =
Superficie vasche (mq/AE) =
Rapporto lunghezza/larghezza vasche =
Rapporto specchio d’acqua e superficie vegetata =

DISEGNO IMPIANTO (allegare)

MANUTENZIONE E CONTROLLO (riportare le istruzioni del fornitore)